一.緊急應變編組之組織

**自衛消防編組表（地區隊）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隊長 | | 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內務 |
| 自衛消防隊長︵職稱姓名︶游博森 | 自衛消防副隊長︵職稱姓名︶管永恕 | ○樓  地區隊長  職稱  姓名  游博森 | 通報班  班長  管永恕 | ○○○  ○○○  ○○○  ○○○ | 1.發覺災害時，應即通報消防機關及防災中心（安全室）。  2.報知周圍場所。  3.由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難引導。 |
| 滅火班  班長  游博森 | ○○○  ○○○  ○○○  ○○○ | 1.用地區隊內之滅火器、消防栓展開初期滅火作業。 |
| **滅火器：**  **‧拔安全插銷**  **‧噴嘴對準火源**  **‧用力壓下握把**  **消防栓：**  **‧按下起動開關**  **‧連接延伸水帶**  **‧打開消防栓放水** |
| 2.由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
| 避難引  導班  班長  林邦齊 | ○○○  ○○○  ○○○  ○○○ | 1.大聲指引避難方向，避免發生驚慌。  2.打開緊急出口（安全門等）並確認之。  3.移除妨礙避難之物品。 |
| **重點：**  **‧通道轉角、樓梯出入口應配置誘導人員。**  **‧以起火層及其上層為優先配置。** |
| 4.操作避難器具、擔任避難引導。  5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
| **必要裝備：**  **‧各居室、避難出口之萬用鑰匙。**  **‧手提擴音機。**  **‧繩索。**  **‧手電筒。**  **‧其他必要之器材。** |
| 安全防  護班  班長  陳奕成 | ○○○  ○○○  ○○○  ○○○ | 1.關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 |
| **重點：**  **‧關閉避難通道之防火門時，應先與避難引導班充份連繫。** |
| 2.緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。  3.昇降機、電扶梯之緊急處置。  4.排煙或排瓦斯處理。  5.確認及警戒瓦斯洩漏時之狀況。  6.設定禁止進入區域。 |
| 救護班  班長  ○○○ | ○○○  ○○○  ○○○  ○○○ | 1.設置緊急救護所。  2.緊急處理受傷者及登記其姓名、住址。  3.與消防救護隊連繫，並提供情報。 |
| 其他班  班長  吳宗勳 | ○○○  ○○○  ○○○  ○○○ | **視場所需要訂定之。** |

**夜間、假日自衛消防編組表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值班人員 | 任務 | 人員 | 任務內容 |
| 隊長  職稱：  ○○○  姓名：  林邦齊  執勤人員：  計 2 名 | 指揮 | 林邦齊 | ．擔任初期消防活動之指揮工作，同時應掌握開始避難之決定、避難人員之確保及災害之狀況。 |
| **重點：**  **．指引往起火場所之最短通道。**  **．引導至進出口。**  **．引導至緊急用昇降機。**  **．起火場所、燃燒物體及燃燒範圍。**  **．有無受困者、受傷者等。** |
| 通報 | 陳奕成 | 1.向消防機關通報，並確認已通報。 |
| **重點：**  **．火災！在台北市大安區羅斯福路四段1號（台灣大學生化舘）**  **．附近有新生大樓旁、女九宿舍對面**  **．在○○樓的○○○燃燒。**  **．報案人電話：○○○－○○○○** |
| 2.聯絡有關人員 |
| **緊急聯絡電話：**  **．警察局：110**  **．瓦斯公司：2768－4999#403**  **．保全公司：3366－9110**  **．電力公司：2378－8111#5507**  **．公司主管：○○○－○○○○**  **．自衛消防隊長：○○○－○○○○** |
| 3.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌 |
| **緊急廣播例（重複二次以上）：**  **．這裡是「防災中心！」**  **．現在在○○樓發生火災！**  **．執勤之滅火班，請立即進行滅火行動從業人員請讓電梯停在一樓！**  **．「各位顧客請依照引導人員之指示避難逃生。」請絕對不要搭乘電梯。**  **．避難引導班請依照配置位置就定位！** |
| 滅火 | 林邦齊 | ．使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 |
| **滅火器：**  **．拔安全插銷**  **．噴嘴對準火源**  **．用力壓下握把** |
| **消防栓：**  **．按下起動開關**  **．連接延伸水帶**  **．打開消防栓放水** |
| 避難  引導 | 陳奕成 | 1.大聲指引避難方向，避免發生驚慌。  2.打開緊急出口（安全門等）並確認之。  3.移除妨礙避難之物品。 |
| **重點：**  **．通道轉角、樓梯出入口應配置誘導人員，以起火層及其上層為優先配置。** |
| 4.操作避難器具、擔任避難引導。  5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
| **必要裝備：**  **．各居室、避難出口之萬用鑰匙。**  **．手提擴音機。**  **．繩索。**  **．手電筒。**  **．其他必要之器材。** |
| 6.關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 |
| **重點：**  **．關閉避難通道之防火門時，應先與避難誘導班充份連繫。** |
| 7.緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。  8.昇降機、電扶梯之緊急處置。 |