一.緊急應變編組之組織

**自衛消防編組表（地區隊）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隊長 | 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內務 |
| 自衛消防隊長︵職稱姓名︶游博森 | 自衛消防副隊長︵職稱姓名︶管永恕 | ○樓地區隊長職稱姓名游博森 | 通報班班長管永恕 | ○○○○○○○○○○○○ | 1.發覺災害時，應即通報消防機關及防災中心（安全室）。2.報知周圍場所。3.由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難引導。 |
| 滅火班班長游博森 | ○○○○○○○○○○○○ | 1.用地區隊內之滅火器、消防栓展開初期滅火作業。 |
| **滅火器：****‧拔安全插銷****‧噴嘴對準火源****‧用力壓下握把****消防栓：****‧按下起動開關****‧連接延伸水帶****‧打開消防栓放水** |
| 2.由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
| 避難引導班班長林邦齊 | ○○○○○○○○○○○○ | 1.大聲指引避難方向，避免發生驚慌。2.打開緊急出口（安全門等）並確認之。3.移除妨礙避難之物品。 |
| **重點：****‧通道轉角、樓梯出入口應配置誘導人員。****‧以起火層及其上層為優先配置。** |
| 4.操作避難器具、擔任避難引導。5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
| **必要裝備：****‧各居室、避難出口之萬用鑰匙。****‧手提擴音機。****‧繩索。****‧手電筒。****‧其他必要之器材。** |
| 安全防護班班長陳奕成 | ○○○○○○○○○○○○ | 1.關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 |
| **重點：****‧關閉避難通道之防火門時，應先與避難引導班充份連繫。** |
| 2.緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。3.昇降機、電扶梯之緊急處置。4.排煙或排瓦斯處理。5.確認及警戒瓦斯洩漏時之狀況。6.設定禁止進入區域。 |
| 救護班班長○○○ | ○○○○○○○○○○○○ | 1.設置緊急救護所。2.緊急處理受傷者及登記其姓名、住址。3.與消防救護隊連繫，並提供情報。 |
| 其他班班長吳宗勳 | ○○○○○○○○○○○○ | **視場所需要訂定之。** |

**夜間、假日自衛消防編組表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值班人員 | 任務 | 人員 | 任務內容 |
| 隊長職稱：○○○姓名：林邦齊執勤人員：計 2 名 | 指揮 | 林邦齊 | ．擔任初期消防活動之指揮工作，同時應掌握開始避難之決定、避難人員之確保及災害之狀況。 |
| **重點：****．指引往起火場所之最短通道。****．引導至進出口。****．引導至緊急用昇降機。****．起火場所、燃燒物體及燃燒範圍。****．有無受困者、受傷者等。** |
| 通報 | 陳奕成 | 1.向消防機關通報，並確認已通報。 |
| **重點：****．火災！在台北市大安區羅斯福路四段1號（台灣大學生化舘）****．附近有新生大樓旁、女九宿舍對面****．在○○樓的○○○燃燒。****．報案人電話：○○○－○○○○** |
| 2.聯絡有關人員 |
| **緊急聯絡電話：****．警察局：110****．瓦斯公司：2768－4999#403****．保全公司：3366－9110****．電力公司：2378－8111#5507****．公司主管：○○○－○○○○****．自衛消防隊長：○○○－○○○○** |
| 3.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌 |
| **緊急廣播例（重複二次以上）：****．這裡是「防災中心！」****．現在在○○樓發生火災！****．執勤之滅火班，請立即進行滅火行動從業人員請讓電梯停在一樓！****．「各位顧客請依照引導人員之指示避難逃生。」請絕對不要搭乘電梯。****．避難引導班請依照配置位置就定位！** |
| 滅火 | 林邦齊 | ．使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 |
| **滅火器：****．拔安全插銷****．噴嘴對準火源****．用力壓下握把** |
| **消防栓：****．按下起動開關****．連接延伸水帶****．打開消防栓放水** |
| 避難引導 | 陳奕成 | 1.大聲指引避難方向，避免發生驚慌。2.打開緊急出口（安全門等）並確認之。3.移除妨礙避難之物品。 |
| **重點：****．通道轉角、樓梯出入口應配置誘導人員，以起火層及其上層為優先配置。** |
| 4.操作避難器具、擔任避難引導。5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
| **必要裝備：****．各居室、避難出口之萬用鑰匙。****．手提擴音機。****．繩索。****．手電筒。****．其他必要之器材。** |
| 6.關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 |
| **重點：****．關閉避難通道之防火門時，應先與避難誘導班充份連繫。** |
| 7.緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。8.昇降機、電扶梯之緊急處置。 |